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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................  ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Адреса: …........................................ 24435 М О Л, ЈНА број 105

Интернет страница:......................... www.dommol.org.rs
ПИБ: .................................................100983748
Матични број....................................08018570

Број рачуна.......................................840-41667-63 код Управе уа трезор
2. Врста поступка јавне набавке

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет  јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова,  002/11 - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА – ОРН: 45454000 – Радови на реконструкцији.
4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Није резервисана јавна набавка

6. Не спроводи се електронска лицитација

7. Контакт (лице или служба) 

Лица за контакт: Сунчица Шујдовић, е-маил:  moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, број телефона 024 862 157
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

    Предмет  јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова,  1.3.4. - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА – ОРН: 45454000 – Радови на реконструкцији.
2. Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
	Техничке карактеристике квалитет, количина и опис радова дати су у обрасцу понуде који је описан у поглављу VI Образац понуде под тачком 4). ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова – 1.3.4. - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА – ОРН: 45454000 – Радови на реконструкцији
Контрола ивршења радова ће се спроводити од стране надзорног органа.

Местo извршења радова је на парцели број 4093 К.О. Мол у приземљу објекта број 13. назначеним на Копији плана. 
У поступку јавне набавке радова број 1.3.4., наручилац Дом за старе и пензионере Мол, издаће Потврду којом се потврђује да је понуђач обишао локацију радова на парцели број 4093 К.О. Мол, у улици ЈНА број 105.,као и извршио увид у тхничку документацију односно Идејни пројекат број: Е-40/16-ИДП-1 од  маја 2016. године, израђеног од стране ДОО за пројектовање, инжињеринг и консалтинг „ИС“ из Аде, улица 9 Маја број 8 и тиме стекао потпуни увид у све услове и околности који су неопходни за припремање понуде у поступку јавне набавке радова на адаптацији санитарног чвора, као и да је  упознат са свим условима извођења радова и да ти услови, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или року извршења посла. 
Сви радови морају у потпуности одговарати захтевима наручиоца прецизираним у конкурсној документацији.

Извођач радова је одговоран за комплетно извршење посла, за квалитет и исправност изведених радова.

У предметној набавци нису предвиђени додатни радови.

Мере заштите: Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005) и Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – (др. закон), 72/2009 (др. закон)и 43/2011 УС)
Извођач радова је обавезан да након завршетка радова, изврши примопредају свих радова наручиоцу и о томе сачини записник. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету, извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.


IV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА
П О Т В Р Д А
Којом се потврђује да је Понуђач:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

дана ____________ 2017. године извршио обилазак локације радова и извршио увид у Идејни пројекат број: Е-40/16-ИДП-1 од  маја 2016. године, израђеног од стране ДОО за пројектовање, инжињеринг и консалтинг „ИС“ из Аде, на парцели број 4093 К.О. Мол  наручиоца – Дома за старе и пензионере у Молу, улица ЈНА број 105, број јавне набавке  _____________ од ________________

За Наручиоца:

______________________

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан. 75. став. 1. тачка. 1) Закона);
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан. 75. став. 1. тачка. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан. 75. став. 1. тачка. 3) Закона);
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1). Да над понуђачем  није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак (Потврда од  Агенције за привредне регистре),
2). Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом (извештај о бонитету, биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора за 2013, 2014 и 2015)
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 3 (три) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова,  1.3.4.  РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
      Понуђач испуњава додатне услове
4)  Да над понуђачем  није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак (Потврда од  Агенције за привредне регистре),

5)   Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом (извештај о бонитету, биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора за 2013, 2014 и 2015)
Место:_____________                                                       


                   Понуђач:
Датум:_____________                                                        М.П.                               _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова  1.3.4. РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                          


             Подизвођач:

Датум:_____________                                                      М.П. 

                _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова – 1.3.4.  РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2017.године до 09,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени члaном 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
1. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде,
2. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом,
3. Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом, уколико наступа са подизвођачем,
4. Изјаву члана групе понуђача – носиоца посла о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом, уколико наступа као група понуђача,
5. Изјаву члана групе понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом, уколико наступа као група понуђача,
6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о понуђачу,
7.   Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о подизвођачу, уколико наступа са подизвођачем,
8.   Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о учеснику у заједничкој понуди уклико има већи   број учесника у заједничкој понуди,
9. Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора,
10. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене,
11. Образац трошкова припреме понуде, уколико приказује исте,
12. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди,
13. Бланко соло меница за повраћај аванса уколико понуђач тражи аванс,
14. Депо картон за повраћај аванса уколико понуђач тражи аванс,
15. Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке за повраћај аванса уколико понуђач тражи аванс,
16. Попуњено, потписано и оверено печатом менично писмо-овлашћење за средство обезбеђења за повраћај аванса уколико понуђач тражи аванс,
17. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,
18. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.
19. Бланко соло меница за добро извршење посла, доставља се приликом потписивања уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама и мора бити достављен уз понуду.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – 1.3.4. РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – 1.3.4.  РАДОВИ НА НА AДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – 1.3.4. РАДОВИ НА НА AДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА - НЕ ОТВАРАТИ” и
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – 1.3.4.  РАДОВИ НА НА AДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Рок плаћања је у звисности од понуде понуђача и проценту траженог аванса по правилно испостављеном авансном рачуну (фактуре) а коначни обрачун, 45 дана од дана исправно испостављене фактуре (рачуна). Плаћање се врши уплатом на рачун извођача радова.


По пријему одлуке о додели уговора, уколико је понуђач коме је уговор додељен страно правно лице, исти има обавезу да, пре закључења уговора, отвори нерезидентни рачун.

9.2.   Место извршења радова је адреса Наручиоца, Мол, улица Југословенске народне армије број 105. на парцели број 4093 К.О. Мол

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде:
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача   продужење рока важења понуде.

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунатa и испорука на адресу наручиоца, монтажа, обука запослених и царина.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена се може мењати искључиво на основу извештаја стручног надзора и то у вези са непредвиђеним радовима за које се у тренутку сачињавања конкурсне докуметације није могло знати. Цена може бити увећана за највише 5% од укупног уговореног износа. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Средство обезбеђења за повраћај аванса (предаје уз понуду понуђач који је својом понудом предвидео аванс):


- бланко, соло меница са меничним писмом/ овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за повраћај аванса.


Менично овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације. Усупротном понуда ће се одбити због битиних недостатака као неприхватљива.


Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова од рокова које је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.

Висина: 10% од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без обрачунатог ПДВ

Рок трајања: до правдања аванса.
II Средство обезбеђења за добро извршење посла (предаје понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ):

· бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.
Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје само понуђача коме је додељен уговор.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова од рокова које је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Начин подношења: приликом закључења уговора.

Висина: 10% од укупне вредности уговора  и израженим у динарима, без обрачунатог ПДВ

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава уговорне    обавезе.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.    Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ; електронске поште на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs или факсом на број 024/862-157 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 1.3.4.”
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је пониђач у претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;

2. учинио повреду конкуренције;

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по ранијим закључњним угогворима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази  из става 1. и 2. ове тачке могу бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава ораскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. ове тачке који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА: -

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

	Редни

број
	Елементи критеријума 
	Релативни значај елемената (пондер)

	1
	2
	3

	1.
	укупна цена
	60

	2.         
	начин плаћања
	20

	3.
	рок извођења радова
	20

	
	Укупно:
	100                   


Вредновање појединих елемената критеријума са пондерима:

1. Укупна цена

Пондер за укупну цену ће се израчунати са следећом формулом:

најнижа понуђена укупна цена 

___________________________   x 60=

укупна цена наредног понуђача

2.Понуђач нуди сладеће начине односно рокове плаћања:
· тражи авансно плаћање изнад 50%







  0 пондера

· тражи авансно плаћање до 50%







  5 пондера
· не тражи авансно плаћање



       


          

15 пондера

3. Понуђач нуди следеће рокове извођења радова:

· 60 дана од дана закључења уговора 



          


15 пондера

· 90 дана од дана закључења уговора





 

  5 пондера

· више од 90 дана од дана закључења уговора





   0 пондера

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
У случају да понуде два или више понуђача имају једнак број пондера, биће изабрана понуда понуђача  са нижом понуђеном ценом 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу електронском поштом на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, факсом на број 024/862-157 или препорученом пошиљком са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а упоступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе става 3. и 4. ове тачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 (пет) дана у поступку јавне набвке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знатип приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности радова – 1.3.4.  РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова – 1.3.4.  РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА
	Редни 

број


	Опис радова


	Јединица

 мере


	Количина


	Јединачна цена


	Укупно



	I
	ПОТРЕБНИ РАДОВИ

	1.
	Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Комплетно изведено обрачунава се по комаду
	ком
	6
	
	

	2.

	Пажљива демонтажа ВЦ шоље и поновна монтажа истог након израде подне облоге. Комплетно изведено обрачунава се по комаду. 
	ком
	3
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа каде и батерије за воду. Демонтирати каду са батеријом и однети на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	1
	
	

	4.
	Пажљива демонтажа батерије замешање топле и хладне воде са телефон тушем. Демонтирати батерију и однети на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	1
	
	

	5.
	Демонтажа електричних бојлера пре почетка радова и поновно монтирање након завршетка радова. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	3
	
	

	6.
	Премештање постојећег радијатора за око 1м са свим потребним радњама. У цену урачунати набавку потребног цевовода и фазонских комада за премештање. Комплетно изведено обрачунава се паушално.
	пауш
	1
	
	

	7.
	Пажљиво премештање постојећих писоара са свим потребним преградама. Писоаре опремити са свим потребним деловима који су неопходни за функционисање и хигијенско одржавање. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	2
	
	

	8.
	Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, одлагати на место које одреди инвеститор. Комплетно изведено обрачунава се по комаду врата
	
	
	
	

	
	дим   75/210цм
	ком
	4
	
	

	
	дим 85/210цм
	ком
	3
	
	

	9.
	Повећање отвора улазних врата са ходника у санитарне просторије на дим. 100/210цм са потребним штемањем и увлачењем монтажне надвратне греде одговарајуће новој ширини отвора. Комплетно изведено обрачунава се по комаду отвора врата.
	ком
	2
	
	

	10.
	Скидање плафонске конструкције. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену урачунати пажљиво скидање постојеће плафонске облоге од иверица, окачене постојеће термоизолације и фолије, по потреби утовар и одвоз шута. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	22.30
	
	

	11.
	Пажљиво рушење постојећих преградних зидова  заједно са свим облогама. Шут утоварити и одвести  на депонију удаљену до 15км, по избору инвеститора. Комплетно изведено обрачунува се по м2.
	м2
	4,36
	
	

	12.
	Обијање керамичких плочица са зидова санитарног чвора. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Комплетно изведено обрачун по м2.
	м2
	99,00
	
	

	13.
	Пажљиво рушење пода од керамичких плочица са подконструкцијом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	22.30
	
	

	14.
	Пресецање пода од бетона са машином за сечење бетона дијамантном плочом на местима где ће бити уграђен нови канализациони цевовод са прикључком на постојећу канализациону мрежу. У цену урачунати набавку и уградњу тампон слоја и поновно бетонирање пода. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	8,00
	
	

	15.
	Набавка и монтажа разводне канализационе мреже од ПВЦ цеви за потребе новоуграђене санитарне опреме. Новоуграђене цеви прикључити на постојећу канализациону мрежу. Спојеве цеви изводити помоћу гумених “прстенова” оговарајућег пречника. Ценом обухватити све потребне фазонске комаде, спојни материјал, штемовање зидова и испитивање након монтаже. Комплетно изведено обрачун по м.
	
	
	
	

	
	Ø 50 мм
	м
	16,00
	
	

	
	Ø 75 мм
	м
	9,00
	
	

	
	Ø 110 мм
	м
	7,00
	
	

	16.
	Набавка, довоз и монтирање одводног канала у санитарним чворовима код тушева са инокс решетком. Одводни канал уградити у подну конструкцију помоћу прирубнице на омотачу канала у свему према препоруци произвођача. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	
	
	
	

	
	1=140цм
	ком
	1
	
	

	
	1=110цм
	ком
	1
	
	

	17.
	Набавка и монтажа ПВЦ подних сливника Ф50 са     никлованом решетком. Сливник монтирати према препорукама произвођача. Комплетно уграђено обрачун по комаду.
	ком

	4
	
	

	18.
	Набавка и монтирање разводне водоводне мреже у објекту од “ПН флуидтерм” цеви са штемовањем зидова. Новоуграђене цеви прикључити на постојећу водоводну мрежу.У јединачну цену улазе још припремно завршни радови, пренос материјала, привремено затварање цеви и отвора чеповима, давање потребних нагиба, испитивање мреже под пробним притиском. Хлорисање и испитивање цевне мреже. Комплетно изведено обрачун по  м1.
	
	
	
	

	
	Ø 16мм
	м
	45,00
	
	

	
	Ø 20мм
	м
	12,00
	
	

	19.
	Израда пода од цементног естриха д=5цм армираног са Q-84. Под  извести пажљиво у паду за одвод воде на местима подних сливника. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	22,30
	
	

	20.
	Поправка малтера око новоформираних отвора и на зидовима где су вађене плочице. Поправка се врши продужно-цементним малтером М-25 у два слоја. Завршни слој треба да је са употребом сејаног   песка. Бетонске површине претходно попрскати са цемент. млеком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У цену улази и помоћна скела. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	57
	
	

	21.
	Набавка и постављање додатне топлотне изолације у дебљини од д=3цм. Изолациони материјал је самоносиви изолациони филц од минералне вуне. Поставља се између постојеће плафонске конструкције и новомонтираних гипскартонских плоча. Класа горивости плоче је А1. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	22,30
	
	

	22.
	Набавка и постављање паронепропусне фолије-парне бране између ватроотпорних гипскартонских плоча и додатне термоизолације. Фолију поставити са преклопима у свему према препоруци произвођача. Комплетно изведено обрачунава се према м2
	м2
	22,30
	
	

	23.
	Облагање плафонске конструкције Ригипс РФИ ватроотпорним и влагоотпорним гипскартонским плочама 15мм, отпорним према пожару Ф30 (30 минута ватроотпорност) или сличним материјалом са истим карактеристикама.Плафонску облогу извести са потконструкцијом и ватроотпосрним и влагоотпорним плочама дебљине 15мм, које се причвршћују машинским вијцима. Качење профила се изводи преко држача (дистанцера). Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. У цену урачунати постављање угаоне украсне лајсне по обиму просторије. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	22,30
	
	

	24.
	Израда флексибилног и водоотпорног заптивања подова и зидова испод керамичких плочица санитарних чворова хидроизолационим материјалом од произвођача Цересит. Пре наношења заптивног филма за обезбеђивање непропусности цементног естриха и малтерисаних зидова,  припремити подлогу са ЦТ-17 Прајмером дубоког дејства. Хидризолацино заптивни филм ЦЛ-51 треба наносити неразблажен са ваљком или четком у три слоја уз поштовање сушења следећих слојева. Спојеви и ивице морају бити осигурани заптивном траком. Заптивну траку треба притиснути у први слој. Отворе у зидовима и одводе у подовима треба изоловати уз помоћ специјалних елементи за зидове и подове. Изолациони материјал треба нанети на зид до висине 30цм. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	       м2

	34,50
	
	

	25.
	Облагање пода противклизајућим керамичким плочицама 1 класе по избору Инвеститора. Плочице поставити лепљењем са флаксибилним лепком на већ припремљену подлогу са израдом фуге. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и у нагибу на одређеним местима. Након завршетка постављања плочице фуговати и очистити. У цену улази набавка и постављање плочица, фуговање. КОд санитарних чворова обавезно користити водоодбојну масу за фуговање и санитарни силикон Комплетно изведено обрачунава се по м2
	м2
	22,30
	
	

	26.
	Облагање зидова санитарног чвора керамичким  плочицама 1 класе димензије и боје по избору Инвеститора. Плочице полагати са израдом фуга у флексибилном лепку на новомалтерисани зид.  Фуге око врата и прозора заптивати силиконом. У цену улази набавка и постављање плочица, угаоне завршне лајсне и фуговање. Код санитарних чворова обавезно користити водоодбојну масу за фуговање и санитарни силикон. Комплетно изведено обрачунава се по м2.
	м2
	99,00
	
	

	27.
	Набавка и уграђивање једнокрилних хармоника врата са довратником од ПВЦ-а. Крило врата израдити од ламеле повезаним ПВЦ профилима у боји по избору Инвеститора. Крило снабдети шином у горњем делу штока и вођицом крила у поду. У цену улазе сви потребни елементи за монтирање и функционисање. Обрачун по комаду комлетно уграђене столарије. Тачне димензије контролисати на лицу места!
	
	
	
	

	
	Дим 125/230цм
	ком
	1
	
	

	
	Дим 150/230цм
	ком
	1
	
	

	28.
	Израда и постављање унутрашњих једнокрилних ПВЦ пуна врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаним челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са цилиндер улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору Инвеститора. У цену улазе кваке, заптивна трака око отварајућих крила, потребан оков и сви потребни елементи за монтирање и функционисање. Обрачун по комаду комплетно уграђене столарије. Тачне димензије контролисати на лицу места!
	
	
	
	

	
	дим    75/205цм
	ком
	3
	
	

	
	дим  100/210цм
	ком
	2
	
	

	29.
	Набавка и монтажа посебно опремљене ВЦ шоље за особе са инвалидитетом с обзиром да то укључује и све потребне спојнице за ову сврху, као и систем за испирање и конзолну шољу. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	1
	
	

	30.
	Набавка и монтирање умиваоника од белог фајанса, облика и димензија према избору Инвеститора. На умиваоник монтирати поникловану батерију за мешање топле и хладне воде пема препорукама произвођача. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	4
	
	

	31.
	Набавка и монтирање батерије за мешање хладне и топле воде са ручним телефон тушем. У цену урачунати фазонске комаде за прикључивање на постојећу водоводну мрежу. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	4
	
	

	32.
	Набавка и монтажа столице за купање која се монтира на зид. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	4
	
	

	33.
	Набавка и монтирање рукохвата за купатило. Рукохват треба да буде израђен од елоксираног метала са површином хватања која спречава клизање руке. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	
	
	
	

	
	1=100цм
	ком
	1
	
	

	
	1=40цм
	ком
	10
	
	

	34.
	Малање новопостављене плафонске облоге полудисперзивном бојом  у истом тону као постојећи зидови са свим потребним педрадњама. Комплетно изведено обрачун по м2.
	м2
	22,30
	
	

	35.
	Фарбање постојећих радијатора заједно са цевоводима са свим потребним радњама. У цену урачунати набавку фарбе и фарбање. Комплетно изведено обрачунава се по комаду.
	ком
	2
	
	

	36.
	Претрес канализационих цеви до прикључка на спољну мрежу. По потреби цеви заменити новим ПВЦ цевима истог пречника. Ценом обухватити и ископ земље, слој песка испод и око цеви и затрпавање рова.
	пауш
	1
	
	

	37.
	Израда електричне инсталације и сигналних уређаја на основу главног пројекта КП-86/2014 између просторије за дежурство где је смештена сигнална кутија и санитарног чвора са планираним тастером за сигнализацију Т6. У цену урачунати сигнални кабел ТИ20 2x0,6 између разделне кутије РК и тестера Т6 и испоруку и монтирање тестера Т6! Комплетно изведено обрачунава се паушално.
	пауш
	1
	
	

	
	НАПОМЕНА:

	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	
	Укупно без обрачунатог ПДВ
	

	
	
	ПДВ
	

	
	
	Укупно са обрачунатим ПДВ
	

	
	Рок извођења радова
	

	
	Начин и рок плаћања
	

	
	Рок важења понуде
	


VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	 Предмет ЈН
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2x3)
	6 (2x4)

	1.
	 
	
	
	
	

	2.
	 
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	
	

	26.
	
	
	
	
	

	27.
	
	
	
	
	

	28.
	
	
	
	
	

	29.
	
	
	
	
	

	30.
	
	
	
	
	

	31.
	
	
	
	
	

	32.
	
	
	
	
	

	33.
	
	
	
	
	

	34.
	
	
	
	
	

	35.
	
	
	
	
	

	36.
	
	
	
	
	

	37.
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	

	Датум:

                                                                            
	               М.П.                                                                  
	Потпис понуђача:



Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
IX МОДЕЛ УГОВОРА 
ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, са седиштем у Молу, ул. ЈНА број 105, кога заступа вршиоц дужности директора Нача Иштван (у даљем тексту: наручилац радова) , порески идентификациони број 100983748

 и

_________________________са седиштем у____________________, ул. __________________ бр. ___, кога заступа  вршиоц дужности директора _________________  (у даљем тексту: извођач радова), порески идентификациони број ____________.

Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је наручилац радова, на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката дoнетих на оснoву споменутог закона, на основу одлуке наручиоца радова и позива за подношење понуда за РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА 1.3.4.“ објављеног на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је извођач радова дана ______ 2017. године доставио понуду број ____ од ___________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извођача радова у потпуности одговара захтевима наручиоца радова из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац радова у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде извођача радова, одлуке о додели уговора изабрао извођача радова за извођење РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА, број 1.3.4.“ на основу израђеног Идејног пројекта број: Е-40/16-ИДП-1 од  маја 2016. године, израђеног од стране ДОО за пројектовање, инжињеринг и консалтинг „ИС“ из Аде, улица 9 Маја број 8., за чега су обезбеђена средства у финансијском плану и предвиђени су у плану набавке наручиоца радова за 2015. годину.

1.2.Извођач радова  наступа са подизвођачем  _________________  из _____________ улица __________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу _______________________________.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је извођење РАДОВА НА АДАПТАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА, 1.3.4. из плана набавке наручиоца радова односно по посебним захтевима наручиоца из конкурсне документације и прихваћене понуде извршиоца радова са ценама која су саставни део његове понуде.
Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине:

- цена радова из члана 2. овог уговора, _____________________без ПДВ.

- износ ПДВ-а на вредност извођења радова из претходне алинеје става 1. овог члана,_____________ динара.

3.2. Вредност уговора са ПДВ је _____________________ динара.

Члан 4.

 4.1.Извођач радова се обавезује да изврши радове из члана 2. овог уговора у року од ____ дана од дана потписивања уговора однсно од дана увођења у посао.

4.2. Извођач радова се обавезује да наручиоцу радова достави на дан потписивања уговора бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за извршење уговорне обавезе у висини од 10% од укупне вредности понуде и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

            4.3. Понуђени радови односно испоручена добра која морају да задовоље прописане услове квалитета (атест или потврда о квалитету радова односно добара која су предмет овог уговора по важећим прописима).

4.4. Ако се записнички утврди да извођени радови и добра која су у функцији извођења радова имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, извођач радова мора исте да доведе у исправно стање, а испоручена добра да замени одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника надзорног органа.
Члан 5.

5.1. Место извршења радова је у Дому за старе и пензионере у Молу ул. Југословенске народне армије број 105, на парцели број 4093 К.О. Мол у  објекту број 13.назначеним на Копији плана.

5.2. Након завршетка радова надзорни орган саставља извештај о изведеним радовима, констатује евентуалне недостатке и оставља рок за отклањање евенталних недостатака.

Члан 6.

6.1. Коначан обрачун радова, односно окончана ситуација, извештај надзорног органа  односно испостављене фактуре за радове из члана 2. представљају основ за плаћање уговорене цене.
6.2. Уколико извођач радова тражи аванс, авансни предрачун представља основ за плаћање аванса у проценту како је то наведено у понуди извођача радова.
6.3. Наручилац радова врши плаћања из овог члана преносом средстава на рачун извођача радова број _________________, код _______________ банке или на други рачун који назначи извођач радова у фактури најкасније у року од 45 дана од дана састављања коначног обрачуна радова, извештаја надзорног органа  односно испостављене фактуре за извршене радове .
Члан 7.

7.1. Извођач радова не може да промени цену извођења радова у односу на своју понуду, која је саставни део овог уговора.
7.2. Изузетак од претходног става је могућ у ситуацији непредвиђених радова и то у износу до 5% од уговорене суме. 
Члан 8.

8.1. Гарантни рок је рок наведен у понуди понуђача односно на декларацији произвођача испоручених добара.

Члан 9.

9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

9.2. Уколико спорови између купца и продавца не могу бити решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Суботици.

Члан 10.

10.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

10.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

10.3. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

10.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
10.5. Овај уговор се сматра закљученим, када га потпишу овлашћени представници обе уговорне стране.
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА



 ИЗВОЂАЧ РАДОВА
_______________________


М.П.                                                   ______________________    

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – 1.3.4. „РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА“, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________у поступку јавне набавке мале вредности радова – „РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА“ 1.3.4., поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум                                         М.П.
         

  Понуђач
____________                                           


__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIII  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	

	Пословна банка
	


ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

      ПОВЕРИЛАЦ

	Назив
	__________________

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	....................................

	Пословна банка
	....................................


      Предајемо   бланко соло меницу, бр. .....................................   и овлашћујемо Дом за старе и пензионере, Мол, ЈНА број 105, као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може попунити  на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ од ................................................ динара (словима:....................................................... .................................................................................................), на име гаранције за повраћај аванса по јавној набавци број 1.3.4. РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА, поднете од стране  ДУЖНИКА са роком наплате 30  дана дужим од дана отварања понуда  и која може бити безусловно,  неопозиво, без  протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив  у следећим случајевима:

- уколико ДУЖНИК  након истека рока за подношење понуда  повуче или мења своју понуду

- уколико је понуда ДУЖНИКА изабрана као најповољнија понуда по јавној набавци број 1.3.4.,а ДУЖНИК не потпише уговор о јавној набавци по позиву Повериоца у року утврђеном конкурсном   документацијом.

Овлашћујемо Дома за старе и пензионере, ЈНА број 105, Мол, да у складу са одредбама конкурсне документације број 002/11 за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши наплату  са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају  да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за  располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА,  или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

............................................

                                         ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	


   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА                      МП

                                                                                                        _____________________________
XIV  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	

	Пословна банка
	


ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

      ПОВЕРИЛАЦ

	Назив
	__________________

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	....................................

	Пословна банка
	....................................


      Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:___________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за добро извршење посла у поступку јавне набавке по понуди деловодни број:______________________________ коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности радова број 1.3.4. – РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од ____________________ (словима:_________________________) што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцији редоследа чакања због евенуалног недостатка средства на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет..

Датум издавања 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

............................................

                                         ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	


   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА                      МП

                                                                                                                _____________________________
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