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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

            Деловодни број:002/07-05/2-404-2017/01
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

24435 М О Л, ЈНА бр.105

Телефон/факс: 024/862-157

e-mail:moladadsp.ust@minrzs.gov.rs 





www.dommol.org.rs 




                 Дана:13.11.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015, 68/2015), наручилац, Дом за старе и пензионере доноси следећу,

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 1.1.6. ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ
Meњају се следеће тачке конкурсне документације и гласе:
Јавна набавка је обликована по партијама:


1. Уређаји за физикалну терапију


2. Справе и опрема за физикалну терапију

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
	1. ПАРТИЈА 1:

А)ВРСТЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА

1. ЕЛЕКТРО-ЛЕЖАЈ  ЗА ПРЕГЛЕД ПАЦИЈЕНАТА

1.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
- Све функције кревета су на електро погон,

- Подизање и спуштање кревета,

- Подизање и спуштање леђног дела,

- Подизање и спуштање ножног сегмента, 

- Постављање у положај столице,

- У леђном делу и делу главе постоји отвор за лице,

- Ход кревета по висини: 400 мм

1.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испорученог електро-лежаја одговара важећима стандардима за кревете специјалне намене у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 1.1.

1.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 електро-лежај за преглед пацијената. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

2.АПАРАТ ЗА СВЕТЛОСНУ  ТЕРАПИЈУ

2.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
- Подесива висина и нагиб главе, као и могућност ротације до 360° ; 

-Дужина третмана до 30 секунди подешава се на командној табли;

    -Специјалан држач растојања, ради обезбеђивања оптималног растојања од 10 цм између апарата и                 зоне која се третира; 
   -Пречник филтера стакла: 11цм

   -Напон: Напајање 100-240 V~, 50/60 Хз

   -Потрошња струје: 75W

   -Номинална снага халогена: 50 W
   -Светлосна енергија по минути: cca. 2.4 J/cm2
   -Специфична густина енергије: cca. 40 mW/cm²
   -Радна температура: рад 10°Ц то + 30°Ц; одлагање 0°Ц то + 40°Ц

   -Таласна дужина: 480 - 3400 nm
   -Степен поларизације: >95% (590 - 1550 nm)
   -Сигурносна класа: IIa IP20
   -Заштита од прегревања: Да

   - Подешавање времена терапије: Да

   - Дигитални дисплеј: Да

   -Састав: Уређај са основним филтером; сталак за сто; кабл за струју (одвојив); заштита за очи; заштитна навлака; заштитна торба ; упутство за употребу; гаранција
2.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет апарата за светлосну терапију одговара важећима стандардима у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 2.1.

2.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 апарат за светлосну терапију за опремање  сале за физикалну терапију. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

3. СЕТ ЗА КОЛОР СВЕТЛОСНУ КОЛОР  ТЕРАПИЈУ
3.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
   -Пречник филтера стакла: 11цм

   -Материјал: стакло у термопластичном материјалу

   -Састав: црвени филтер; наранџасти филтер; жути филтер; зелени филтер; плави филтер; љубичасти филтер; индиго филтер; кутија за чување филтера; упутство за коришћење; гаранција

   -Подобност сета за коришћење са апаратом за светлосну терапију, описаног у тачки 2.

3.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испорученог сета одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 3.1.

3.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 сет за колор светлосну терапију . У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

4.АПАРАТ ЗА МАГНЕТОТЕРАПИЈУ

 4.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
-     Два  потпуно независна канала за два пацијента истовремено 

· Рад са два пацијента истовремено са истим или различитим параметрима терапије

· Слободно задавање параметара терапије по жељи

· Програмирање сопствених терапијских протокола који ће остати меморисани у апарату,

· Меморисани (готови) терапијски протоколи према дијагнозама,
· Фреквенција магнетог поља од 1 до 100 Hz,

· Графички екран 5,7 инча са истовременим приказом свих параметара за оба канала,

· Приказивање задатог интезитета магнетног поља на екрану за оба пацијента,

· Индукција до 10мТ у пику, на оба канала, корак ромене 0,1мТ,

· Истовремени приказ на екрану свих параметара терапије (интезитет магнетног поља, фреквенција, време) за оба канала, без преклапања са једног на други канал.

          ПРИБОР:

· Соленоид пречника 60цм,

· Соленоид пречника 30цм,

· Детектор магнетног поља.

4.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испорученог апарата одговара важећима стандардима за апарате за магнетну терапију у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 6.1.

4.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 апарат за магнетну терапију. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

2. ПАРТИЈА 2:
1.РАЗБОЈ ЗА ХОДАЊЕ

1.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
     -Дужина разбоја је 3м са стазом за ходање

     -Стаза за ходање је израђена од гуме

1.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испорученог разбоја за ходање одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

1.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 разбој за ходање. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

2.ТЕРАПЕУРСКЕ СТЕПЕНИЦЕ

2.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА

     -Модуларне степенице

     -Висина терапеутских степеница: 93 цм

     -Ширина терапеутских степеница: 70 цм

2.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених терапеутских степеница одговара важећима стандардима у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

2.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 1 терапеутске степенице. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

3.ПОЛИЦА ЗА АПАРАТ ЗА МАГНЕТОТЕРАПИЈУ

3.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА

Три нивоа и ладица
3.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 2 полице за апарат за магнетотерапију. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

4.СПИРАЛА “В”

4.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручене спирале одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

4.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 2 спирале “В”. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

5.СПИРАЛА “Х”
5.1.КВАЛИТЕТ
Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручене спирале одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

5.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 2 спирале “Х”. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

6.СПИРАЛА “У”

6.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручене спирале одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

6.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 2 спирале “У”. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

7.ТЕГ ОД 0,5 КГ

7.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених тегова одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

7.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 80 комада тегова од 0,5 кг . У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

8.ТЕГ ОД 1 КГ

8.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених тегова одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

8.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 80 комада тегова од 1 кг У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

9.THERA BAND ЛОПТИЦЕ-ЖУТЕ
9.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених Thera Band лоптица одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

9.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 20 комада Thera Band лоптица жуте боје. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.
10.THERA BAND ЛОПТИЦЕ-ПЛАВЕ
10.1.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених Thera Band лоптица одговара важећима стандардима  у Републици Србији и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

10.2.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 20 комада Thera Band лоптица плаве боје. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.
,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара – 1.1.6. ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ
ПАРТИЈА ______ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.11.2017.године до 11,00 часова. 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – 1.1.6.  ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА____- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  1.1.6.  ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА____ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – 1.1.6.  ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА____ -НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – 1.1.6.  ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА____ - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
Закључен између:

ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, са седиштем у Молу, ул. ЈНА број 105, кога заступа директор Данијела Шевић (у даљем тексту: купац) , порески идентификациони број 100983748
 и
_______________________________са седиштем у______________, улици ______________ број ___, 
кога заступа директор ___________________________  (у даљем тексту: продавац), порески идентификациони број _________________.

Члан 1.

           1.1. Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката дoнетих на оснoву поменутог Закона, на основу одлуке наручиоца радова и позива за подношење понуда за јавну набавку добара „ ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ,  ПАРТИЈА _____“ 1.1.6. објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је продавац дана _________ 2017. године доставио понуду број _______ од ___________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавca у потпуности одговара захтевима купца из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде продавца, одлуке о додели уговора изабрао продавца за испоруку добра „ ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА ____ “ 1.1.6.


          1.2.Добављач наступа са подизвођачем__________________________из _____________ улица ____________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу ________________________.
Члан 2.

1.1. Предмет уговора је купопродаја добара који има назив: „ ОПРЕМА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ, ПАРТИЈА ____  “  из плана јавне набавке купца број 1.1.6. и у спецификацији понуде продавца са ценама која су саставни део његове понуде.
Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине:

- цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без ПДВ-а__________________,
- износ ПДВ-а на вредност добара из претходне алинеје става 1. овог члана______________,

- транспортни и евентуални други трошкови у складу са понудом продавца_______________.


3.2. Вредност уговора ___________________.
Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да испоручи добро из клаузуле 2.1. овог уговора у свему и под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
            4.2. Понуђено односно испоручено добро мора да задовољи прописане услове за квалитет (атест или потврда о квалитету добра која су предмет овог уговора по важећим прописима).

4.3. Ако се записнички утврди да добро које је продавац испоручио купцу има недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исти да замени одмах, а најкасније у року од 25 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
4.4. Добро мора бити допремљено, упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, претовару, транспорту и истовару.

4.5. Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта надокнадити купцу о свом трошку.

Члан 5.


5.1. Купац задржава право да раскине уговор, уколико продавац не испоштује рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог Уговора и условима из конкурсне документације из своје понуде.


5.2.Купац задржава право да раскине уговор уколико трансфер средстава од стране Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не буде извршен до краја Буџетске 2016. године.

Члан 6.

6.1. Продавац је дужан да купцу испоручи добро у року од ____ дана . 
6.2. Место испоруке је у пословним објектима купца, које се налази у Молу, улица Југословенске народне армије број 105. 
Члан 7.

7.1. Испорука добра обухвата испоруку са истоваром и уношењем, преглед добра у циљу утврђивања евентуалних физичких оштећења, монтажа, обука запослених и царина. 
Члан 8.

8.1. Купац се обавезује да уговорену цену добара из уговора плати у законском  року  и то на рачун продавца, број_________________________, код _________________________ банке или на други рачун који назначи продавац у фактури.




Члан 9.

9.1. Продавац не може да промени цену добра у односу на своју понуду, која је саставни део овог уговора.
Члан 10.

10.1. Гарантни рок  на испоручену опрему је _______________________.
Члан 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

11.2. Уколико спорови између купца и продавца не могу бити решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Суботици.

Члан 12.

12.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

12.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

12.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка за купца док 2 (два) примерка остају продавцу.
12.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

      ПРОДАВАЦ 








КУПАЦ
_______________________                                                                                   ______________________



У СКЛАДУ СА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ, УПОДОБЉЕНА ЈЕ КОНКУПСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОТПУНОСТИ. ИЗМЕЊЕН ЈЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА. КОМПЛЕТНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ПАРТИЈАМА, ПОНУЂАЧИ МОГУ НАЋИ НА САЈТУ НАРУЧИОЦА:          www.dommol.org.rs
С поштовањем,
                                                                                                                         Председник комисије

           Сунчица Шујдовић с.р.

