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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................  ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Адреса: …........................................ 24435 М О Л, ЈНА број 105

Интернет страница:......................... www.dommol.org.rs
ПИБ: .................................................100983748
Матични број....................................08018570

Број рачуна.......................................840-41667-63 код Управе за трезор
2. Врста поступка јавне набавке

Спроводи се поступак  јавне набавке мале вредности, у складу са  одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет  јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара,  
НАБАВКА БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА СА АНТИДЕКУБИТАЛНИМ ДУШЕЦИМА

-ОРН 33100000
У питању је медицинска опрема неопходна за опремање корисничких соба у стационару,коју ће користити сами корисници, у коју спадају:  електрични болнички кревети и антидекубитални душеци са компресором.
4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Није резервисана јавна набавка

6. Не спроводи се електронска лицитација

7. Контакт (лице или служба) Лице за контакт: Сунчица Шујдовић, е-маил:  moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, број телефона 024/862-157
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

    Предмет  јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара, 7/2018
 Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима– ОРН: 33100000,
Под којом се подразумева набавка:  електричних болничких кревета и антидекубиталних душека са компресором
2. Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
	А)ВРСТЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА

1. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ

1.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
   -Израђен је од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем

   -Све функције кревета су на електро погон путем 4 линеарна актуатора (ел.Мотора), контролном јединицом и даљинским управљачем са магнетним кључем за закључавање тастатуре.

  -Пoдизање и спуштање леђног дела: 0-75°

-Подизање ножног сегмента: 0-45°

-Вертикални ход од минимум 380 мм

-Тренделенбург положај: 18°

-Анти Тренделенбург положај:-22°

-Положај кардиолошке столице

-Лежећа површина израђена од челичног лима са отворима за вентилацију

-Странице кревета код главе и ногу су од ABS - а са могућношћу лаког и брзог скидања

-Сигурносно бочне ограде морају испуњавати стндард EN 60602-2-52

-Кревет има 4 ротирајућа точка са кочницом

-Уз кревет се испоручују: трапези,  инфузиони сталаци.
1.2.КВАЛИТЕТ
Наручилац захтева од понуђача да квалитет испоручених болничких кревета на електрични погон одговара горе наведеним техничким спецификацијама и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока, који не може бити краћи од две године, не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 1.1.

1.3.КОЛИЧИНА
Наручилац ће набавити 20 кревета за опремање корисничких соба. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.

2.АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДУШЕК СА КОМПРЕСОРОМ

2.1.ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА
-Компресор, струја АЦ220-240V/100-120V, 50/60 Hz

-Излаз/отвор за ваздух ≥4Л/мин

-Опсег притиска ≥12кПа

-Време циклуса од 5-6 минута

-Бука ≤50 дБ

-Материјал, медицински ПВЦ

   -Тежина не већа од 3 кг
2.2.КВАЛИТЕТ

Наручилац захтева од понуђача да квалитет антидекубиталних душека одговара горе наведеним техничким спецификацијама и очекује се да се у оквиру датог гарантног рока, који не може бити краћи од две године не дешавају кварови и оштећења приликом редовне употребе опреме, а у случају да се то деси, да кварови буду отклоњени или у случају немогућности поправке, да буду замењени новим производом.

Квалитет мора одговарати техничким карактеристикама наведеним у тачки 2.1.

2.3.КОЛИЧИНА

Наручилац ће набавити 20 антидекубиталних душека за опремање корисничких соба. У обрасцу понуде су исказане количине захтеваних добара у јединичној мери „комад“.
Б) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Одговорна лица понуђача су дужна да поступају према правилима струке, поштујући важеће стандарде код горе наведених добара.

Набавка медицинске опреме подразумева испоруку и монтажу, уколико се добра не испоруче монтирана у целости.

Руководилац одржавања или друго лице кога одреди директор код наручиоца посла, имају овлашћење да контролишу врсту, квалитет и квантитет испоручених добара и да захтевају од понуђача да испоруче исти према спецификацији их понуде.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
1.Сертификате чији је он носилац (понуђач мора поседовати доле наведене сертификате):

       -фотокопију стандарда ISO 13485 за сервис болничког намештаја 
       -фотокопију стандарда ISO 14001,
       -фотокопију стандарда ISO  9001,

       -фотокопију стандарда OHSAS 18001
2.Сертификате чији је носилац произвођач медицинског средства које је предмет понуде (произвођач мора поседовати доле наведене сертификате):

       -фотокопију стандарда ISO 13485,
       -фотокопију стандарда ISO 14001,
       -фотокопију стандарда ISO  9001,

3. Фотокопију Решења АЛИМС-а:

       -фотокопију Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава,а уколико понуђач није носилац дозволе АЛИМС, мора доставити овлашћење за учествовање на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, које је издато након дана објављивања тендера и то од стране произвођача понуђеног медицинског средства,
4. Каталог са техничким карактеристикама понуђених болничких кревета на електрични погон и антидекубиталних душека у оригиналу
       -оригинални каталог оба понуђена производа са техничким карактеристикама и упутством за употребу, преведен на српски језик

Уколико се увидом у достављену документацију испостави да понуђено средство не одговара траженим техничким спецификацијама понуда ће бити одбијена као неодговарајућа , јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

В) РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Понуђач је дужан у понуди навести рок испоруке и који не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања Уговора.

Место испоруке: Дом за старе и пензионере, Југословенске народне армије 105, Мол- доставним возилом понуђача.




IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан. 75. став. 1. тачка 1) Закона);
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан. 75. став. 1. тачка 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан. 75. став. 1. тачка 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности који је предмет јавне набавке, (Решење Министарства здравља за велепродају медицинског средства) (члан. 75. став. 1. тачкa 5) Закона).
5) Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим доказа за услов из чл. 75. ст 1. тач. 5 - Решење Министарства здравља за велепродају медицинског средства које се мора доставити у оквиру понуде (копија).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5   дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
	Напомена:
	Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ТАЧКА 1.-4. ЗАКОНА 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. СТАВ 1. ТАЧКА 1.-4. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара,  7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима, испуњава све услове из чл. 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                       


     Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                  


   _____________________             
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. СТАВ 1. ТАЧКА 1.-4. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара  7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                          


  Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                 


    _____________________ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара,  7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима, поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место:_____________                                                       


            Понуђач:

Датум:_____________                           М.П.                  


   _____________________             
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.06.2018.године до 10,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из члана 75.  Закона о јавним набавкама, предвиђени члaном 77. овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
1. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде,
2. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом,
3. Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1.  Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом, уколико наступа са подизвођачем,
4. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, попуњену потписану и оверену печатом,
5. Фотокопије доказа о испуњености техничких спецификација које се прилажу уз понуду:
             а)Сертификате чији је  носилац понуђач (понуђач мора поседовати доле наведене сертификате):

       -фотокопију стандарда ISO 13485 за сервис болничког кревета на електрични погон, 

       -фотокопију стандарда ISO 14001,

       -фотокопију стандарда ISO  9001,

       -фотокопију стандарда OHSAS 18001
             б)Сертификате чији је носилац произвођач медицинског средства које је предмет понуде (произвођач мора поседовати доле наведене сертификате):

       -фотокопију стандарда ISO 13485 за сервис болничког кревета на електрични погон, 

       -фотокопију стандарда ISO 14001,

       -фотокопију стандарда ISO  9001,

             в) Фотокопију Решења АЛИМС-а:

       -фотокопију Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава,а уколико понуђач није носилац дозволе АЛИМС, мора доставити овлашћење за учествовање на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, које је издато након дана објављивања тендера и то од стране произвођача понуђеног медицинског средства,

             г) Каталог са техничким карактеристикама понуђених болничких кревета на електрични погон и антидекубиталних душека у оригиналу
       -оригинални каталог оба понуђена производа са техничким карактеристикама и упутством за употребу, преведен на српски језик

6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о подизвођачу, уколико наступа са        подизвођачем,
7.   Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о учеснику у заједничкој понуди уклико има већи број учесника у заједничкој понуди,
8.   Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора,
9.   Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене,
10.   Образац трошкова припреме понуде, уколико приказује исте (уколико их нема, не попуњава овај образац)
11.   Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди,
12. Решење Министарства здравља за велепродају медицинског средства
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама и мора бити достављен уз понуду.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима -НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће бити у року од 45 дана од дана уредно достављене робе и фактуре, уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определи средства на основу Захтева за пренос средстава Установи.
Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добра

Рок испоруке добара: Понуђачи наводе у понуди рок испоруке поштујући  захтеве Наручиоца, што значи да је максимални рок за испоруку 30 дана од дана потписивања уговора. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке добара (нпр: око, одмах, од-до и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60  дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунатa и испорука на адресу наручиоца, монтажа, обука запослених и царина.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I  Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року – Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за регистрацију менице. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Меница се и менично овлашћење - писмо се издаје са роком важности трајања гарантног рока.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.    Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ; електронске поште на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs или факсом на број 024/862-157 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 7/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;

2. учинио повреду конкуренције;

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази  из става 1. и 2. ове тачке могу бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. ове тачке који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.  сходно члану 85. Закона о јавним набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума:


- понуђена цена - до 90 пондера,

- рок испоруке    - до 10 пондера.
Укупан број пондера  добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се врши рангирање понуда. Начин рачунања пондера: Рачунање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале као и сабирање укупног броја пондера које ће се такође вршити заокруживањем на две децимале.
	Методологија за доделу пондера

	А ) ЦЕНА - 90 пондера

- Примењује се коефицијент добијен односом најниже понуђене укупне ценe без ПДВ-а (Цмин) и понуђене укупне цене без ПДВ-а (Цпон) помножен са бројем пондера.

 Ц. мин

Ц = ---------- x 90

 Ц. пон 
Ц) РОК ИСПОРУКЕ – 10 пондера
Пондерисање за овај елемент критеријума се врши на следећи начин:

            -испорука од 1-29 дана  





   10 пондера
            -испорука од 30-45 данa                                                                                5 пондера
            -испорука  од 46 дана и дуже




       0 пондера



18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
1. Уколико након извршене оцене понуда, две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. 
2. Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, Комисија ће уговор доделити понуђачу који је навео краћи рок испоруке. 
3. Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену и исти рок испоруке, Комисија ће доделити уговор Понуђачу који да дужи гарантни рок за испоручена добра.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине и да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу електронском поштом на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, факсом на број 024/862-157 или путем поште, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе става 3. и 4. ове тачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знатип приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 ( налог за уплату) 253 ( налог за пренос), позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да наручиоцу у року од 8 дана пошаље назад потписан уговор .
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности добара – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАЗЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ добара – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима
	1.
	2.
	3.
	4.
	           5.                             6.
	               7.

	Редни број
	Назив и опис предмета набавке
	Количина

у

комадима
	Јединична цена без обрачунатог 
ПДВ-а
	Јединична цена са

обрачу-

натим
ПДВ-ом

	Укупна цена без обрачуна-тог 
ПДВ-а

	Укупна цена са

обрачу-

натим
ПДВ-ом


	1.
	Болнички кревет - електрични

  -Израђен је од челичних профила завршно     заштићених пластифицирањем

-Све функције кревета су на елктро погон путем 4 линеарна актуатора (ел.мотора), контролном јединицом и даљинским управљачем са магнетним кључем за закључавање тастатуре.

-Пoдизање и спуштање леђног дела: 0-75°

-Подизање ножног сегмента: 0-45°

-Вертикални ход од минимум 380 мм

-Тренделенбург положај: 18°

-Анти Тренделенбург положај:-22°

-Положај кардиолошке столице

-Лежећа површина израђена од челичног лима са отворима за вентилацију

-Странице кревета код главе и ногу су од ABS - а са могућношћу лаког и брзог скидања

-Сигурносно бочне ограде морају испуњавати стндард EN 60602-2-52

-Кревет има 4 ротирајућа точка са кочницом

-Уз кревет се испоручује и трапез и инфузиони сталак 

	20
	
	
	
	

	2.
	Антидекубитални душек са компресором

-Компресор, струја АЦ220-240V/100-120V, 50/60 Hz

-Излаз/отвор за ваздух ≥4Л/мин

-Опсег притиска ≥12кПа

-Време циклуса од 5-6 минута

-Бука ≤50 дБ

-Материјал, медицински ПВЦ

-Тежина не већа од 3 кг
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	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	

	Цена без обрачунатог ПДВ-а
	
	

	Износ ПДВ-а
	
	

	Цена са обрачунатим ПДВ-ом
	
	

	Рок и начин испоруке
	
	

	Рок важења понуде
	
	

	Гарантни рок
	
	


Упутствo зa пoпуњaвaњe oбрaсцa структурe цeнe:


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Дaтум:____. ____. 2018. гoдинe              
                                                                                    M.П                  Пoтпис oвлaшћeнoг лицa
                                                                                                        ___________________________
VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
Закључен између:

ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, са седиштем у Молу, ул. ЈНА број 105, кога заступа директор Данијела Шевић (у даљем тексту: купац) , порески идентификациони број 100983748
 и
_______________________________са седиштем у______________, улици ______________ број ___, 
кога заступа директор ___________________________  (у даљем тексту: продавац), порески идентификациони број _________________.

Члан 1.

           1.1. Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката дoнетих на оснoву поменутог Закона, на основу одлуке наручиоца радова и позива за подношење понуда за јавну набавку добара 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је продавац дана _________ 2018. године доставио понуду број _______ од ___________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавca у потпуности одговара захтевима купца из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде продавца, одлуке о додели уговора изабрао продавца за испоруку добра 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима

          1.2.Добављач наступа са подизвођачем__________________________из _____________ улица ____________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу ________________________.
Члан 2.

2.1. Предмет уговора је купопродаја добара који има назив: Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима из плана јавне набавке купца број 6/2018и у спецификацији понуде продавца са ценама која су саставни део његове понуде.
Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине:

- цена добара из клаузуле 2.1. овог уговора, без ПДВ-а,_________________.
- износ ПДВ-а на вредност добара из претходне алинеје става 1. овог члана,______________.

3.2. Вредност уговора са свим пратећим трошковима ___________________са ПДВ-ом. 

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да испоручи добро из клаузуле 2.1. овог уговора у свему и под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
            4.2. Понуђено односно испоручено добро мора да задовољи прописане услове за квалитет (атест или потврда о квалитету добра која су предмет овог уговора по важећим прописима).

4.3. Ако се записнички утврди да добро које је продавац испоручио купцу има недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исти да замени одмах, а најкасније у року од 25 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
4.4. Добро мора бити допремљено, упаковано у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, претовару, транспорту и истовару.

4.5. Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта надокнадити купцу о свом трошку.

Члан 5.


5.1. Купац задржава право да раскине уговор, уколико продавац не испоштује рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог Уговора и условима из конкурсне документације из своје понуде.

5.2.Купац задржава право да раскине уговор уколико трансфер средстава од стране Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не буде извршен до краја Буџетске 2018. године.

Члан 6.

6.1. Продавац је дужан да купцу испоручи добро у року од ____ дана од дана од дана потписивања Уговора. 
6.2. Место испоруке је у пословним објектима купца, које се налази у Молу, улица Југословенске народне армије број 105. 
Члан 7.

7.1. Испорука добра обухвата испоруку са истоваром и уношењем, преглед добра у циљу утврђивања евентуалних физичких оштећења, монтажа, обука запослених и царина. 
Члан 8.

8.1. Купац се обавезује да уговорену цену добара из уговора плати у року од 45 дана од дана исправно доитављене фактуре и добара и то на рачун продавца, број_________________________, код _________________________ банке или на други рачун који назначи продавац у фактури.




Члан 9.

9.1. Продавац не може да промени цену добра у односу на своју понуду, која је саставни део овог уговора.
Члан 10.

10.1. Гарантни рок  на испоручену опрему је _______________________.
Члан 11.

11.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

11.2. Уколико спорови између купца и продавца не могу бити решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Суботици.

Члан 12.

12.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна у складу са Законом о јавним набавкама.

12.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

12.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка за купца док 2 (два) примерка остају продавцу.
12.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

      ПРОДАВАЦ 








КУПАЦ
_______________________                                                                                       ______________________
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – 7/2018  Набавка болничких кревета са антидекубиталним душецима, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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